МЧС РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»

по Красноярскому краю»

Требования, предъявляемые к материалам дел, материалам проверки по пожарам и объектам исследования, направляемым на судебную пожарно-техническую экспертизу

Методические рекомендации

КРАСНОЯРСК 2013

Требования, предъявляемые к материалам дел, материалам проверки по пожарам и объектам исследования, направляемым на судебную пожарно-техническую экспертизу: Метод. рекомендации. – Красноярск: СЭУ ФПС ИПЛ по Кк, 2013. – 17 с.

Содержат требования, предъявляемые к материалам дел, материалам проверки по пожарам и объектам исследования, направляемым в судебно-экспертные учреждения федеральной противопожарной службы на судебную пожарно-техническую экспертизу. Приведены примеры постановлений о назначении судебной пожарно-технической экспертизы.

Предназначены, для дознавателей и следователей, специализирующихся на расследовании преступлений связанных с пожарами.

Разработал эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю капитан внутренней службы Концевой Борис Викторович.

Под редакцией начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю полковника внутренней службы Ткачева Евгения Николаевича, начальника сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю майора внутренней службы Зуева Романа Викторовича.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………………….. 1.Требования, предъявляемые к материалам дел и материалам предварительной проверки……………………….…………………..………... 2. Требования, предъявляемые к объектам исследования.………………….. Литература ……………………………………………………………………... Приложение №1………………………………………………………………... Приложение №2………………………………………………………………... Приложение №3………………………………………………………………... Приложение №4………………………………………………………………... Приложение №5………………………………………………………………... Приложение №6………………………………………………………………... Приложение №7………………………………………………………………... Приложение №8………………………………………………………………... Приложение №9………………………………………………………………... | 4 5 11 13 14 15 16 21 24 27 28 29 30 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

В судебно-экспертном учреждении проводятся судебные пожарно-технические экспертизы по материалам дел связанных с пожарами и объектам изымаемых с места пожара. Сотрудники судебно-экспертного учреждения имеющие специальность «Судебная пожарно-техническая экспертиза» проводят только пожарно-технические судебные экспертизы. Какие-либо другие виды (электротехнические, химические, баллистические и т.д. экспертизы) в судебно-экспертных учреждениях  федеральной противопожарной службы не проводятся.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 марта 2013 г. №23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" с 15 марта 2013 года вступили в силу изменения в статье 144 УПК РФ, которые изложены в следующей редакции: «…При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий…». Таким образом, на сегодняшний день судебная экспертиза может быть назначена на стадии проведения проверки по пожару [1].

1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА.

При назначении судебной пожарно-технической экспертизы по материалам дела или материалам проверки по пожару, а также по объектам, изъятым с места пожара, составляются отдельные постановления (определения). Постановление (определение) о назначении судебной экспертизы и прилагаемые к нему материалы направляется с сопроводительным письмом на имя руководителя судебно-экспертного учреждения [2]. В сопроводительном письме указывается количество томов (листов). При предоставлении фотографий с места пожара  в цифровом виде на компакт дисках, в сопроводительном письме указывается количество дисков. В случае отсутствия сопроводительного письма количество томов (листов) и количество дисков указывается в постановлении (определении). Постановление о назначении пожарно-технической экспертизы по содержанию должно соответствовать определенной форме, в котором указывается:

1) основания назначения судебной экспертизы;

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;

3) вопросы, поставленные на разрешение перед экспертом;

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта [1].

Примеры постановлений о назначении судебной пожарно-технической экспертизы представлены в приложении 1 и 2.

При предоставлении копий материалов дела или копий материалов проверки по пожару, они должны быть читаемыми, в прошитом виде, с пронумерованными листами. Фототаблицы, имеющиеся в материалах должны быть необходимого качества (изображения, позволяющие оценить степень термического воздействия).

Материалы, направляемые в судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы на судебную пожарно-техническую экспертизу по делам, связанным с пожарами, зачастую не содержат в себе информации необходимой для рассмотрения и исключения той или иной версии о причине возникновения пожара.

Для проведения пожарно-технической экспертизы и рассмотрения всех возможных версий о причине возникновения пожара в материалах дела или в материалах проверки сообщения о преступлении должна содержаться следующая информация [3, 4, 5]:

В протоколе осмотра места происшествия должно быть отражено:

- Назначение объекта;

- Планировочные и конструктивно-строительные особенности объекта (размеры, планировка, степень огнестойкости, количество этажей, расположение и количество входов и выходов и т.д.);

- Привязка объекта к сторонам света;

- Электрифицирован или нет объект;

- Отопление объекта (центральное, паровое, водяное, печное);

- Подробное описание термических повреждений объекта, признаков локализованных прогаров или выгораний в конструктивных элементах, выполненных из горючих материалов, в глубинных слоях и массе вещества или материала в нескольких местах;

- Как проложена электропроводка, марка провода, способ прокладки, система защиты (в каком она состоянии, калиброванная или нет, сработала или нет, выведена из строя и др.).  Наличие на электропроводке следов оплавлений, их место обнаружения и внешний вид (множественные или локальные). Состояние розеточных контактов и контактных штифтов, штепсельной вилки. Обнаружение на месте пожара остатков соединений (винтовые соединения, скрутки, касания проводников). Какие и какого исполнения светильники;

- Выявление в зоне очага пожара электроприборов, с признаками нахождения его во включенном в электророзетку состоянии (оплавление жил, отсутствие окопчения в гнездах электророзетки и на штифтах электровилки);

- Конструктивные особенности печи, качество разделок, состояние дымоходов, наличие трещин в кладке, состояние топки печи и т.д.;

- Системы вентиляции (марка, место расположения и повреждения  электродвигателей);

- Наличие (отсутствие) в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению;

- Наличие (отсутствие) в зоне очага пожара установок и оборудования для проведения электросварки, газовой сварки, термитной сварки;

- Наличие (отсутствие) в зоне очага пожара стационарных или мобильных теплопроизводящих установок и агрегатов, в которых сжигается топливо (энергопреобразующих отопительных или нагревательных печей, теплосиловых установок);

- Наличие (отсутствие) в зоне очага пожара конструктивных элементов, прогревавшихся в течение длительного или краткого времени от внешнего источника (например, при сварке или термической резке, под воздействием пламени костра, факела и пр.);

- Наличие (отсутствие) в зоне очага пожара склонных к самовозгоранию веществ, материалов и их смесей.;

- Наличие (отсутствие) в зоне очага пожара устройства (предмета), способного фокусировать солнечные лучи;

- Наличие (отсутствие) признаков нелегального проникновения на объект пожара;

- Наличие (отсутствие) на месте пожара средств поджога;

- Наличие (отсутствие) и характер повреждений на запорных устройствах;

- Наличие (отсутствие) на месте пожара следов подготовительных действий, направленных на создание условий, способствующих развитию пожара;

- Наличие (отсутствие) нескольких самостоятельных очагов пожара;

- Место, с которого были изъяты вещественные доказательства, их вид и количество.

- При осмотре места происшествия проводится фотосъемка.

К протоколу осмотра места происшествия в обязательном порядке составляется и прилагается подробная план-схема объекта, в которой указывается точная ориентация по сторонам света, направления ветра, места изъятия вещественных доказательств и т.д. Пример описания места пожара, представлен в приложении 3.

В объяснениях очевидцев и потерпевших должно быть отражено:

- Дата, время и место когда они увидели или узнали о пожаре;

- Место появления огня или дыма, место наиболее сильного горения. Цвет дыма, пламени. Присутствие каких-либо специфических запахов. Меры принимаемые для тушения пожара, какие меры и кем именно;

- Обстоятельства, предшествовавшие пожару (Кто последним покинул объект (помещение) и чем он в нем занимался. Были ли оставлены включенными электроприборы, топилась ли накануне пожара печь. Имело ли место нарушение режима курения, производство огневых работ и др.;

- Охранялся ли объект, если да, то каким способом. Имелся ли доступ к объекту пожара? Имелась ли возможность проникновения на объект посторонних лиц, если имелась, то, каким путем можно проникнуть к месту обнаружения возгорания. Не был ли кто замечен на этом пути перед возникновением пожара;

- Развитие пожара, и обстоятельства способствовавшие распространению огня;

- Изменения в обстановку места пожара к моменту прибытия пожарных подразделений, дознавателя, если внесены, то кем;

- Состояние дверей, окон, были они заперты или нет, наличие на них следов взлома;

- Данные, характеризующие пожарную опасность объекта, оборудования, материалов;

- Конкретные вещи, предметы уничтоженные огнем, место их размещения;

- Результаты ведомственного расследования пожара;

- Размещение вещей и оборудования на месте пожара (результаты опроса желательно отражать на схеме объекта, которая может быть составлена самим очевидцем или потерпевшим).

- Наличие электросети, установок, приборов и т.д. под напряжением перед пожаром. Если нет, то кем и когда они были отключены.

- Отмечаются следующие характерные явления до и во время пожара: метеоусловия (температура воздуха, направление и скорость ветра, осадки), особенности работы различного электрооборудования (мигание ламп, остановка двигателей, замыкания, электрическая дуга и т.д.), хлопки, взрывы, разлет горящих конструкций (масса, расстояние и направление).

Примеры основных задаваемых вопросов свидетелям и очевидцам происшествия при опросе дознавателем (следователем):

- Когда и в какое время вы увидели или узнали о пожаре, где в это время находились?

- В каком месте появился огонь или дым, где было наиболее сильное горение? Какой был цвет дыма, пламени? Ощущали ли присутствие каких-либо специфических запахов? Какие принимались меры к тушению пожара, и кем именно?

- Кто последним покинул объект (помещение) и чем он в нем занимался? Кто имел доступ к объекту пожара? Были ли оставлены включенными электроприборы, топилась ли накануне пожара печь? Были ли нарушения режима курения, производства огневых работ и др.?

- Была ли возможность проникновения на объект (в помещение) посторонних лиц? Каким путем можно проникнуть к месту появления огня? Не был ли кто замечен на этом пути перед возникновением пожара?

- Внесены ли были и какие изменения в обстановку места пожара к моменту прибытия пожарных подразделений? Если внесены, то кем?

- В каком состоянии были двери, окна, были они заперты или нет, не имелось ли на них следов взлома?

- Данные, характеризующие пожарную опасность объекта, оборудования, материалов?

Пример ответов свидетелей и очевидцев на вопросы, задаваемые дознавателем, представлен в приложении 4.

В объяснениях работников пожарной охраны, принимавших участие в тушении пожара должно быть отражено:

- Время поступления сообщения о пожаре по линии "01";

- Обстановка по прибытию на место пожара;

- Место, с которого начата ликвидация пожара;

- Характер распространения огня и дыма;

- Обстоятельства, затруднявшие тушение;

- Изменения, внесенные в обстановку (материалы и предметы, перемещенные из горевшего объекта, пробивка отверстий, взлом дверей, обрушение конструкций и т.д.);

- Время, средства ликвидации пожара;

- Последствия пожара;

- Предположения об очаге и причинах пожара.

Примеры основных задаваемых вопросов участникам тушения пожара при опросе дознавателем (следователем):

- В какое время поступило сообщение о пожаре по линии "01";

- Какая была обстановка по прибытию на место пожара;

- В каком месте была начата ликвидация пожара;

- Каким образом распространялся огонь и дым;

- Какие обстоятельства, затрудняли тушение пожара;

- Какие изменения были внесены в обстановку (материалы и предметы, перемещенные из горевшего объекта, пробивка отверстий, взлом дверей, обрушение конструкций и т.д.);

- В какое время, и какими средствами ликвидирован пожар;

- Какие последствия пожара;

- Где предположительно располагался очаг пожара и какова предположительная причина пожара.

Пример ответов на вопросы, задаваемые участнику тушения пожара дознавателем, представлен в приложении 5.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЪЕКТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Прилагаемые к постановлению (определению) о назначении судебной пожарно-технической экспертизы объекты принимаются в упакованном и опечатанном виде. Исключение составляют объекты исследования, имеющие большие габаритные размеры, упаковка которых затруднена. При этом неупакованные объекты принимаются только непосредственно от лица, назначившего экспертизу.

Упаковка должна содержать соответствующие пояснительные надписи, включая сведения о лице, проводившем упаковку, его подпись и дату. Упаковка должна исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения.

Ценные вещи, легковоспламеняющиеся вещества и изделия, их содержащие, иные объекты, опасные для жизни и здоровья граждан или окружающей среды, а также громоздкие и хрупкие предметы отправке по почте не подлежат. Транспортировка объектов, которые не могут пересылаться по почте, обеспечивается лицом (органом), назначившим экспертизу [2].

При направлении на экспертизу электротехнических объектов, изъятых с места пожара, проводится «Судебная пожарно-техническая экспертиза электротехнических объектов» (приложение 6).

При направлении объектов изъятых с места пожара, где усматриваются признаки поджога с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, проводится «Судебная пожарно-техническая экспертиза объектов на наличие инициаторов горения» (приложение 7).

При назначении пожарно-технической экспертизы стальных изделий (гвозди, скобы, шурупы и т.д.) вместе с объектом исследования дополнительно предоставляется план-схема места пожара, с указанием мест отбора объектов [6]. Пример постановления о назначении судебной пожарно-технической экспертизы объектов изъятых с места пожара представлен в приложении №8.

При назначении пожарно-технической экспертизы древесных углей для определения температуры и длительности теплового воздействия, вместе с объектами исследования, дополнительно предоставляется план-схема объекта пожара, с указанием мест отбора древесных углей, глубины обугливания и потери сечения деревянных конструкций в местах отбора [6]. Пример постановления о назначении судебной пожарно-технической экспертизы объектов изъятых с места пожара представлен в приложении №9.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации.

2. Приказ МЧС России №640 от 19.08.2005 года «Об утверждении Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно – экспертных учреждениях».

3. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров: Методическое пособие. – М.: ВНИИПО, 2002.-330 с;

4. «Расследование пожаров»: Пособие для работников госпожнадзора: В 2-х ч. – М.:ВНИИПО МВД РФ, 1993;

5. «Осмотр места пожара»: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В. Юн, В.Г. Плотников и др. – М.: 2004.

6. Методики проведения инструментальных исследований однотипных холоднодеформированных изделий и древесных углей для установления очага пожара: Метод. рекомендации.– Красноярск: СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю, 2010.–22 с.

Приложение № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебной пожарно-технической экспертизы

__________________              		                            "__" __________ 20__ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель) _______________________________________

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

___________________________________________________________________,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы __________, возбужденного ______по ________ УК РФ,

(№ дела)				(дата)	           (п., ч., статья)

по пожару, произошедшему

____________________________________________________________________,

(дата, объект и адрес пожара)

УСТАНОВИЛ:

____________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства дела и основания назначения исследования (судебной экспертизы)),

____________________________________________________________________

на основании изложенного и руководствуясь ст.  195, 196, 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить пожарно-техническую экспертизу электротехнических объектов, производство которой поручить экспертам ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю.

2. Поставить перед экспертами вопросы:____________________________ ____________________________________________________________________

(формулировка каждого вопроса)

Примеры вопросов:

- Где располагался  очаг пожара?

- Какова техническая причина возникновения пожара?

3. Предоставить в распоряжение экспертов: _________________________

____________________________________________________________________                                                                  (какие именно материалы предоставляются, их количество)

4. Поручить начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю  разъяснить эксперту (ам) права и обязанности,  предусмотренные ст. ___ УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь (дознаватель)                   __________________

(подпись)

Приложение № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебной пожарно-технической экспертизы

__________________              		                            "__" __________ 20__ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель) _______________________________________

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

___________________________________________________________________,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы проверки сообщения о                                        преступлении, зарегистрированного_____________ в КРСП №_______________ ,

(дата регистрации в КРСП)			                (номер)

по пожару, произошедшему

____________________________________________________________________,

(дата, объект и адрес пожара)

УСТАНОВИЛ:

____________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства дела и основания назначения исследования (судебной экспертизы)),

____________________________________________________________________

на основании изложенного и руководствуясь ст.  195, 196, 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить пожарно-техническую экспертизу электротехнических объектов, производство которой поручить экспертам ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю.

2. Поставить перед экспертами вопросы:____________________________ ____________________________________________________________________

(формулировка каждого вопроса)

Примеры вопросов:

- Где располагался  очаг пожара?

- Какова техническая причина возникновения пожара?

3. Предоставить в распоряжение экспертов: _________________________

____________________________________________________________________                                                                  (какие именно материалы предоставляются, их количество)

4. Поручить начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю  разъяснить эксперту (ам) права и обязанности,  предусмотренные ст. ___ УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь (дознаватель)                   __________________

(подпись)

Приложение № 3

Пример протокола осмотра места происшествия:

«…Объектом осмотра является одноэтажное строение жилого дома расположенного по адресу: г. Кукуево, ул. Шишкина, 4. Жилой дом размерами в плане 20 х 15 м. Стены дома бревенчатые, перекрытия и перегородки дощатые, стены дома оштукатурены. Кровля шиферная по деревянной обрешетке, вентиляция естественная, отопление печное. Дом электрифицирован, ввод электроэнергии в жилой дом осуществляется с северо-восточного угла дома, при помощи трех жильного медного многопроволочного кабеля в изоляции и изоляционной оболочке диаметром каждой жилы 3,2 мм. Продольная ось строения сориентирована с запада на восток. С южной стороны дома на расстоянии 50 метров расположена проезжая часть улицы Гаврилюка.

Вход в дом осуществляется с северной стороны через одностворчатую распашную дощатую дверь. Дверь оборудована врезным замком с цилиндровым механизмом. При осмотре входной двери и замка механических повреждений не обнаружено. Прямо от входа в дом расположено помещение прихожей размерами в плане 10 х 5 м. Стены и потолок прихожей оштукатурены и побелены. Помещение прихожей термических повреждений не имеет. На поверхности потолка и на поверхности верхней части стен на удалении 0,5 метра от потолка, наблюдаются следы закопчения. На стене в левом дальнем углу от входа в помещение прихожей расположены электрический счетчик и автоматические выключатели. Вся электрическая сеть жилого дома защищена тремя однополюсными автоматическими выключателями с маркировкой: «16 А» каждый и одним трехполюсным автоматическим выключателем с маркировкой: «32 А». Один автоматический выключатель находится в состоянии «отключено» все остальные автоматические выключатели находятся в состоянии «включено».

В противоположной от входа в прихожую стене расположен дверной проем, ведущий в помещение кухни размерами в плане 5 х 5 м. Стены и потолок кухни оштукатурены и побелены. Помещение кухни термических повреждений не имеет. На поверхности потолка и на поверхности верхней части стен на удалении 1 метра от потолка, наблюдаются следы закопчения. В левой и правой от входа в кухню стенах имеются оконные проемы, целостность остекления окон не нарушена. В правом ближнем углу от входа в кухню расположена кирпичная теплоемкая печь. Расстояние от печи до правой от входа стены кухни составляет 1,5 метра, а расстояние от прилегающей к входу стены кухни до печи составляет 1,7 метра. Кирпичная кладка печи и дымохода оштукатурены и побелены, каких-либо трещин и отверстий в кладке не наблюдается. При осмотре топки печи, обнаружены угли, деформированные металлические гвозди, а также фрагменты бумаги, древесинные щепки и стружки, которые термических повреждений не имеют. При осмотре зольника печи, обнаружены угли и множество окурков от сигарет. В левом дальнем от входа углу кухни расположен подключенный к электрической сети дома холодильник. При осмотре холодильника сзади установлении, что на корпусе прикреплена заводская металлическая пластина с выдавленной надписью: «мощность 500 Вт». Слева от холодильника вплотную приставлена деревянная тумба, на которой стоит электрический чайник, на оборотной стороне подставки чайника имеется маркировка: «мощность 1500 Вт». Рядом с чайником на тумбе находится микроволновая печь, на задней стенке которой, имеется гравировка: «мощность 800 Вт». Чайник и микроволновая печь подключены к электрической сети дома.

В противоположной стене от входа в кухню расположены три дверных проема ведущих непосредственно в жилые комнаты №1, №2 и №3 размерами в плане 5 х 10 метров. В районе левого дальнего угла расположен дверной проем, ведущий в комнату №1. Прямо от входа в кухню расположен дверной проем, ведущий в помещение комнаты №2. В районе правого дальнего угла расположен дверной проем, ведущий в комнату №3.

В противоположной стене от входа в комнату №1 имеется два оконных проема. Целостность остекления оконных проемов не нарушена. Стены и потолок комнаты №1 оштукатурены и побелены. Помещения комнаты №1 термических повреждений не имеет. На поверхности потолка и на поверхности верхней части стен на удалении 0,8 метра от потолка, наблюдаются следы закопчения. В комнате №1 в ближнем правом углу на деревянной тумбе расположен телевизор, на оборотной стороне которого имеется маркировка: «мощность 400 Вт», Телевизор подключен при помощи штепсельной вилки к штепсельной розетки электрической сети жилого дома.

В противоположной стене от входа в комнату №2 имеется два оконных проема. Остекление оконных проемов частично разрушено. Частично сохранившиеся фрагменты остекления окон имеют следы закопчения с внутренней стороны. Осколки стекол располагаются на поверхности пола комнаты №2. Стены и потолок комнаты №2 оштукатурены и побелены. В комнате №2 на поверхности потолка и на поверхности верхней части стен на удалении 1,9 метра от потолка, наблюдаются следы закопчения. В правом дальнем углу от входа в комнату №2 наблюдается отслоение и обрушение штукатурки на общей площади 12м2. Поверхность бревенчатых стен в правом дальнем углу от входа в комнату №2 термически повреждена в виде обугливания на глубину 1,3 мм. По мере удаления от правого дальнего угла степень обугливания поверхности бревенчатых стен уменьшается до обугливания глубиной 0,3 мм. Термические повреждения в виде обугливания бревенчатых стен в дальнем правом углу комнаты №2 имеют форму конуса вершина которого указывает в нижнюю часть правого дальнего от входа угла. В дощатом полу комнаты №2, в дальнем правом от входа углу наблюдается локальный сквозной прогар овальной формы размерами 20 х 30 см. Края локального прогара в полу в полу в большей степени повреждены с внутренней стороны комнаты №2. На поверхности потолка в дальнем правом углу комнаты №2, непосредственно над прогаров в полу, наблюдается отслоение штукатурки на общей площади 7 м2 и обугливание дощатого перекрытия на глубины 1,3 мм. По мере удаления от правого дальнего угла степень обугливания дощатого перекрытия потолка уменьшается до обугливания глубиной 0,5 мм.

В месте локального прогара в полу комнаты №2 находится электрический обогреватель с двумя трубчатыми электрическими нагревательными элементами. Корпус нагревательного элемента деформирован, лакокрасочное покрытие отсутствует по всей площади корпуса. К деформированному корпусу обогревателя приправлен фрагмент полимерной массы с термическими повреждениями в виде расплавления и обугливания, а также фрагменты обугленной ткани. К нагревательным элементам обогревателя, при помощи винтовых соединений, присоединен двухжильный медные многопроволочный провод длиной 5 метров. На свободном конце питающего провода обогревателя имеется штепсельная вилка, которая воткнута к розетку удлинителя-переходника. Удлинитель-переходник длиной 15 метров подключен к штепсельной розетке расположенной в левом ближнем углу от входа в комнату №2. На участке провода протяженностью 3 метра от обогревателя изоляционные покровы провода отсутствуют. На удалении 1 метра от обогревателя, на одной из жил провода наблюдается разрыв. В месте разрыва провода одна жила имеет локальное оплавление шарообразной формы. Данный электрический обогреватель с фрагментом провода длиной 4 метра от обогревателя изымается, упаковывается в полимерный мешок и опечатывается бумажной биркой с пояснительной надписью «Электрический обогреватель с присоединенным к нему фрагментом провода, изъятый 25.04.2010 года в дальнем правом углу от входа в комнату №2 жилого дома расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Клиновая, 10» и заверяется печатью №345. На потолке в центральной части комнаты №2 имеется электрический потолочный светильник, стеклянный абажур и стеклянная колба лампы накаливания на момент осмотра отсутствуют. В резьбовом патроне светильника имеется лишь цоколь лампы накаливания. Электрические провода в комнате №2 проложены по верх штукатуреных стен. Провода представляют собой медный двухжильный однопроволочный провод в изоляции и изоляционной оболочке. Диаметр каждой жилы провода составляет 2 мм. Какого-либо другого электрооборудования в комнате №2 не имеется. При осмотре другого электрооборудования комнаты №2 следов аварийных режимов работы электрооборудования не обнаружено.

В противоположной стене от входа в комнату №3 имеется два оконных проема. Целостность остекления оконных проемов не нарушена. Стены и потолок комнаты №3 оштукатурены и побелены. Помещения комнаты №3 термических повреждений не имеет. На поверхности потолка и на поверхности верхней части стен на удалении 0,8 метра от потолка, наблюдаются следы закопчения.

Электропроводка в других помещениях жилого дома проложена по верх штукатуреных стен медным двухжильным однопроволочным провод в изоляции и изоляционной оболочке с диаметром каждой жилы 2мм. В прихожей, кухне и комнатах №1 и №3 на потолке имеется электрический потолочный светильник с одной лампой накаливания, на поверхности стеклянной колбы ламп накаливания имеется надпись: «100 Вт». Все лампы во всех помещениях закрыты стеклянными абажурами. При осмотре электрооборудования прихожей, кухне и комнат №1 и №3 следов аварийных режимов работы электрооборудования не обнаружено…»

Приложение № 4

Пример объяснения очевидца (свидетеля) пожара:

Дознаватель: Когда и в какие часы вы увидели пожар или узнали о пожаре, где находились?

Свидетель: 27.04.2013 года в 15 часов 38 минут я находился у своего дома по адресу: с. Еловое, ул. Корнеева, 4. возле своего дома я пилил и рубил дрова, привес на лавочку, чтобы отдохнуть, я увидел, что над домом №5 по улице Корнеева подымается дым.

Дознаватель: В каком месте появился огонь или дым, где было наиболее сильное горение. Цвет дыма, пламени. Ощущали ли присутствующие какие-либо специфические запахи. Принимались ли меры к тушению пожара, какие и кем именно.

Свидетель: Присмотревшись, я увидел, что из окна кухни жилого дома №5 по улице Корнеева, выходящего на улицу Корнеева, вырывались языки пламени, из соседних окон, а из под кровли крыши, выходил черный дым. Я сразу позвонил в пожарную охрану. Каких-либо специфических запахов я не ощущал. Меры по тушению пожара я не применял, так как являюсь инвалидом 1-ой группы и с трудом передвигаюсь. Жители соседних домов начали сбегаться к горящему дому, кто именно я не видел, так как был далеко и лиц я не рассмотрел. Люди пытались тушить горящий дом. Кто-то поливал из ведра в окно, из которого были видны языки пламени, кто-то поливал из шланга крышу горящего дома.

Дознаватель: Обстоятельства, предшествовавшие пожару (Кто последним покинул объект (помещение) и чем он в нем занимался? Были ли оставлены включенными электроприборы, топилась ли накануне пожара печь? Имело ли место нарушение режима курения, производство огневых работ и др.

Свидетель: По данному вопросу могу пояснить следующее, утром 27.04.2013 около 08 часов 30 минут видел как хозяева дома №5 по улице Корнеева, выгнали свой автомобиль, сели в него и уехали. Какое электрооборудование у них было подключено к электрической сети дома я не знаю, а вот печь когда они уезжали, топилась, так как когда они садились в автомобиль я обратил внимания что из трубы печи шел плотный черных дым. Являются ли хозяева людьми курящими я не знаю, так как с ними не общаюсь. Проводили ли они какие-либо огневые или сварочные работы я не видел.

Дознаватель: Охранялся ли объект, если да, то каким способом. Кто имел доступ к объекту пожара? Возможность проникновения на объект посторонних лиц. Каким путем можно проникнуть к месту обнаружения возгорания. Не был ли кто замечен на этом пути перед возникновением пожара.

Свидетель: Жилой дом №5 по улице Корнеева охраняется лишь собакой, которая находится во дворе дома. Кто имел доступ внутрь дома или во двор дома я не знаю, могу сказать лишь то, что входная калитка во двор запиралась на щеколду, которую можно было открыть снаружи, дернув за веревочку. Пилю и рублю дрова я целый день и с того момента, как хозяева дома №5 по улице Корнеева уехали, никого из людей возле их дома я не видел.

Дознаватель: Как развивался пожар, и какие обстоятельства способствовали распространению огня.

Свидетель: Через некоторое время, точно не помню, после того как начали сбегаться соседи и тушить дом, появилось пламенное горение из правого от кухни окна, там на сколько я знаю, была спальня. Далее пламя из окон кухни и спальни перекинулось на крышу. Через некоторое время крыша дома была полностью объята огнем. Считаю, что обстоятельствами, способствующими быстрому распространению огня является ветер. Так как перед пожаром и во время него, дул сильный ветер. Ветер дул строго по направлению от моего дома в сторону дома №5 по улице Корнеева.

Дознаватель: Внесены ли были и какие изменения в обстановку места пожара к моменту прибытия пожарных подразделений, дознавателя; если внесены, то кем.

Свидетель: Были ли внесены изменения в обстановку места пожара я не знаю. Так как во время пожара и после него к дому не подходил.

Дознаватель: В каком состоянии были двери, окна, были они заперты или нет, не имелось ли на них следов взлома.

Свидетель: Когда хозяева дома №5 по улице Корнеева уезжали, остекление окон выходящих в сторону моего дома было целое. Входную во двор калитку перед отъездом они прикрыли на щеколду. Целостность остекления других окон, а также состояние входных дверей я не видел и не знаю.

Дознаватель: Данные, характеризующие пожарную опасность объекта, оборудования, материалов. Была ли электросеть, установки, приборы и т.д. под напряжением перед пожаром? Если нет, то кем и когда они были отключены?

Свидетель: Какое электрооборудование, и какие сгораемые материалы хранились в помещениях дома и на территории двора я не знаю. Дом был электрифицирован, в каждой комнате дома и во дворе дома было освещение. Ввод электричества в дом осуществлялся со стороны проезжей части дорого по улице Корнеева. Электропровода со столба, расположенного возле дороги, подходили к изоляторам «гусака», расположенного на верхней части крыши дома. От «гусака» провода уходили в крышу дома, как проходили провода дальше я пояснить не могу.

Дознаватель: Какие конкретные вещи, предметы уничтожены огнем, где они размещались.

Свидетель: Какие вещи и предметы пострадали от пожара и где они располагались я пояснить затрудняюсь.

Дознаватель: Результаты ведомственного расследования пожара.

Свидетель: О проведении какого-либо ведомственного расследования по факту пожара мне не известно.

Приложение № 5

Пример объяснения сотрудника пожарной охраны:

Дознаватель: В какое время поступило сообщение о пожаре по линии "01"?

Сотрудник пожарной охраны: 24.07.2013 года в 12 часов 30 минут на пульт диспетчера пожарной части поступил вызов о загорании жилого дома №7 по улице Ленина, села Клюевка. В составе двух отделений проследовали по указанному адресу.

Дознаватель: Какая была обстановка по прибытию на место пожара?

Сотрудник пожарной охраны: По прибытию в 13 часов 00 минут было обнаружено, что из окна дома выходящего во двор вырывались языки пламени высотой до нижнего края кровли крыши дома. Из под кровли крыши дома шел густой белый дым. Во двор дома выходило лишь одно окно. Все остальные окна были заперты, а остекление окон было целое. Входная дверь в жилой дом была заперта на навесной замок. После проникновения в дом, внутри наблюдалась плотное задымление. С лева от входа в дом располагался дверной проем ведущий в комнату размерами 3 х 4 метра. В данной комнате в районе левого дальнего угла, между диваном и креслом, наблюдалось пламенное горение с высотой пламени около 1 метра. После проникновения в дом, в помещении кладовки размерами 2 х 1 метр, расположенной прямо от входа в дом, было обнаружено, что на потолке располагалась лампа накаливания, которая горела. Освещение во дворе жилого дома было исправно. А именно на момент прибытия, на крыльце жилого дома, над входной дверью, горела лампа накаливания. Электроэнергию в доме отключали мы, обрезав провода на вводе в жилой дом. На момент прибытия возле дома и во дворе дома находились соседи, которые пытались тушить пожар, ведрами лили воду в оконный проем, выходящий во двор.

Дознаватель: В каком месте была начата ликвидация пожара?

Сотрудник пожарной охраны: По прибытию был подан один ствол «Б» в оконный проем, выходящий во двор. Второй ствол «Б» был подан на крышу жилого дома и защиту надворных построек.

Дознаватель: Каким образом распространялся огнь и дым?

Сотрудник пожарной охраны: Огонь распространялся из оконного проема, выходящего во двор жилого дома на кровлю крыши дома и надворных построек. При вскрытии кровли крыши, наблюдалось пламенное горение деревянных элементов крыши именно в районе оконного проема выходящего во двор дома.

Дознаватель: Какие обстоятельства, затрудняли тушение пожара?

Сотрудник пожарной охраны: Обстоятельств, затрудняющих тушение пожар, не было.

Дознаватель: Какие изменения были внесены в обстановку (материалы и предметы, перемещенные из горевшего объекта, пробивка отверстий, взлом дверей, обрушение конструкций и т.д.)?

Сотрудник пожарной охраны: После того как был подан ствол «Б» в окно, выходящее во двор, при помощи лома была вскрыт входная дверь в дом. В составе звена вошли в дом и подали ствол «Б» в помещение, которое располагалось слева от входа. В ходе тушения было нарушена целостность остекления второго окна помещения расположенного с лева от входа. Второе окно выходило на улицу Ленина. Также была разрушена кровля и деревянные конструкции крыши дома в районе оконного проема, выходившего во двор. В окно, выходящее во двор, были выброшен матрас, с частично сохранившимися деревянными фрагментами кровати, располагавшейся в центральной части левой от входа стены. Так же через окно было выброшено кресло, располагавшееся в левом дальнем углу от входа в помещение, где наблюдалось интенсивное горение. В других помещениях дома признаком горения не наблюдалось. Чердачное перекрытие в районе оконного проема, выходившего во двор, при проливе тлеющих деревянных конструкций, также было частично разобрано при помощи ломов.

Дознаватель: В какое время, и какими средствами ликвидирован пожар?

Сотрудник пожарной охраны: В 13 часов 47 минут пожар по данному адресу был ликвидирован двумя стволами «Б».

Дознаватель: Какие последствия пожара?

Сотрудник пожарной охраны: В результате пожара, повреждены вещи бытового назначения и мебель в помещении, расположенном слева от входа в дом. Выгори деревянные конструкции стены перекрытия и крыши на общей площади 19 м2.

Дознаватель: Где предположительно располагался очаг пожара и какова предположительная причина пожара?

Сотрудник пожарной охраны: Предположительное место расположения очага пожара находилось в комнате, расположенной с лева от входа в дом, районе левого дальнего угла. Предположительной причиной пожара считаю неосторожность при курении.

Приложение № 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении пожарно-технической экспертизы электротехнических объектов

_____________________              	                            "__" __________ 20__ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель) _______________________________________

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

____________________________________________________________________,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы ___________, возбужденного ______по _______ УК РФ,

(№ дела)				     (дата)	             (п., ч., статья)

по пожару, произошедшему

____________________________________________________________________,

(дата, объект и адрес пожара)

УСТАНОВИЛ:

____________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства дела и основания назначения исследования (судебной экспертизы)),

____________________________________________________________________

на основании изложенного и руководствуясь ст.  195, 196, 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить пожарно-техническую экспертизу электротехнических объектов, производство которой поручить экспертам ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю.

2. Поставить перед экспертами вопросы:____________________________ ____________________________________________________________________

(формулировка каждого вопроса)

Примеры вопросов:

- Имеются ли на представленных объектах следы короткого замыкания?

- Если имеются, то, к какому типу относится замыкание – «первичное» или «вторичное»?

- Имеются ли признаки других пожароопасных аварийных режимов работы электрооборудования (перегрузка, большое переходное сопротивление)?

3. Предоставить в распоряжение экспертов: _________________________

____________________________________________________________________

(какие именно образцы предоставляются, их количество)

4. Поручить начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю  разъяснить эксперту (ам) права и обязанности,  предусмотренные ст. ___ УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

5. Проведение исследований, могущих повлечь полное или частичное уничтожение объектов, либо изменение их внешнего вида или основных свойств разрешаю.

Следователь (дознаватель)                   __________________

(подпись)

Приложение № 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении пожарно-технической экспертизы

объектов на наличие инициаторов горения

___________________              			         "__" __________ 20__ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель) _______________________________________

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

____________________________________________________________________,

(классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы __________, возбужденного ______по ________ УК РФ,

(№ дела)				 (дата)	           (п., ч., статья)

по пожару, произошедшему

____________________________________________________________________,

(дата, объект и адрес пожара)

УСТАНОВИЛ:

____________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства дела и основания назначения исследования (судебной экспертизы)),

____________________________________________________________________

на основании изложенного и руководствуясь ст.  195, 196, 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить пожарно-техническую экспертизу объектов на наличие инициаторов горения, производство которой поручить экспертам ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю.

2. Поставить перед экспертами вопросы:____________________________ ____________________________________________________________________

(формулировка каждого вопроса)

Примеры вопросов:

- Имеются ли следы ЛВЖ (ГЖ) на представленных объектах?

- Если да, то, каких именно?

3. Предоставить в распоряжение экспертов: _________________________

____________________________________________________________________

(какие именно образцы предоставляются, их количество)

4. Поручить начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю  разъяснить эксперту (ам) права и обязанности,  предусмотренные ст. ___ УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

5. Проведение исследований, могущих повлечь полное или частичное уничтожение объектов, либо изменение их внешнего вида или основных свойств разрешаю.

Следователь (дознаватель)                   __________________

(подпись)

Приложение № 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении пожарно-технической экспертизы

объектов изъятых с места пожара

___________________              			         "__" __________ 20__ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель) _______________________________________

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

____________________________________________________________________,

(классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы __________, возбужденного ______по ________ УК РФ,

(№ дела)				 (дата)	           (п., ч., статья)

по пожару, произошедшему

____________________________________________________________________,

(дата, объект и адрес пожара)

УСТАНОВИЛ:

____________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства дела и основания назначения исследования (судебной экспертизы)),

____________________________________________________________________

на основании изложенного и руководствуясь ст.  195, 196, 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить пожарно-техническую экспертизу объектов на наличие инициаторов горения, производство которой поручить экспертам ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю.

2. Поставить перед экспертами вопросы:____________________________ ____________________________________________________________________

(формулировка каждого вопроса)

Пример вопроса:

- В каких местах отбора, гвозди подверглись наибольшему тепловому воздействию?

3. Предоставить в распоряжение экспертов:

- План-схема объекта пожара, с указанием мест отбора стальных изделий;

- Стальные изделия, изъятые с __________________________ и упакованные в _____________________________________________________________________

(какие именно образцы предоставляются, их количество)

4. Поручить начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю  разъяснить эксперту (ам) права и обязанности,  предусмотренные ст. ___ УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

5. Проведение исследований, могущих повлечь полное или частичное уничтожение объектов, либо изменение их внешнего вида или основных свойств разрешаю.

Следователь (дознаватель)                   __________________

(подпись)

Приложение № 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении пожарно-технической экспертизы

объектов изъятых с места пожара

___________________              			         "__" __________ 20__ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель) _______________________________________

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

____________________________________________________________________,

(классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы __________, возбужденного ______по ________ УК РФ,

(№ дела)				 (дата)	           (п., ч., статья)

по пожару, произошедшему

____________________________________________________________________,

(дата, объект и адрес пожара)

УСТАНОВИЛ:

____________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства дела и основания назначения исследования (судебной экспертизы)),

____________________________________________________________________

на основании изложенного и руководствуясь ст.  195, 196, 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить пожарно-техническую экспертизу объектов на наличие инициаторов горения, производство которой поручить экспертам ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю.

2. Поставить перед экспертами вопросы:____________________________ ____________________________________________________________________

(формулировка каждого вопроса)

Пример вопроса:

- Какова  температура и длительность теплового воздействия в точках отбора проб древесного угля?

- Где расположена зона воздействия наиболее высокой температуры?

- Где расположена зона наиболее длительного горения?

3. Предоставить в распоряжение экспертов:

- План-схема объекта пожара, с указанием мест отбора древесных углей, глубины обугливания и потери сечения деревянных конструкций в местах отбора;

- Образцы проб древесного угля, изъятые с ______________ и упакованные в _____________________________________________________________________

(какие именно образцы предоставляются, их количество)

4. Поручить начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю  разъяснить эксперту (ам) права и обязанности,  предусмотренные ст. ___ УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

5. Проведение исследований, могущих повлечь полное или частичное уничтожение объектов, либо изменение их внешнего вида или основных свойств разрешаю.

Следователь (дознаватель)                   __________________

(подпись)